Technikal parameters Novoflor Standart

| Parameter | Norm | Unit | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Thickness | EN 428 | mm | 1,5 |
| Wear layer thickness | EN 429 | mm | 0,4 |
| Areas of application | EN 649, 685 | - | 21 - 23 |
|  |  |  | 31 - 32 |
|  |  |  | 41 |
| Width | EN 426 | mm | 1500 |
| Roll length | EN 426 | m | 16 |
| Area weight | EN 430 | g/m2 | 2450 |
| Dimensional stability | EN 434 | % | ≤ 0,4 |
| Residual indentation | EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
| Colour fastness to artificial light | EN ISO 105-B02 | degree | min. 6 |
|  | (method 3) |  |  |
| Flammability | EN 13501 - 1 | degree | Bfl-S1 |
| Flame spread resistance | ČSN 730810 | mm/min | > 0 ≤ 50 |
| Warranty | - | years | 5 |
| Anti-slipping | ČSN 74 4507 | - | µ > 0,6 |
|  | DIN 51130 | - | R11 |
| Castor chair resistance | EN 425 | - | suitable |
| Floor heating | - | - | suitable |
| Stain resistance | EN 423 | - | suitable |
| Thermal resistance | EN 14041 | W/(mK) | 0,17 |
| Packing | Roll | rm | 16 |
|  |  | m2 | 24 |